## Hoja1
EJEMPLO DE COSTOS OPERACIONALES EN EL FUNCIONAMIENTO DE UN GRUPO GENERADOR DE ENERGÍA ELECTRICA PARA IMPLEMENTACION EN UN HOTEL
PROBLEMA: Ud. Trabaja en el área comercial de un prestigioso hotel 5* y por la crisis energética que esta afectando al país, le piden que calcule la influencia de una inversión que harán comprando un grupo generador que produzca energía cuando se corte la luz en la red principal. El grupo generador entrará en funcionamiento en forma automática cuando se produzca el corte. De esta manera el hotel podrá mantener su estándar de calidad de atención con el funcionamiento de todos sus sistemas eléctricos y electrónicos.
El hotel tiene una capacidad instalada de 200 camas y una tasa de ocupación del 50% promedio/año. Un especialista determinó las siguientes características del grupo generador: capacidad 350 KVA; precio de mercado = 50.000 US$; sistemas de protección = 10.000 US$; Instalaciones eléctricas adicionales = 5.000 US$.
La tarifa de precio por persona promedio es de 85 US$ (en época alta suben hasta US$ 120 y con baja demanda ofrecen paquetes hasta en 58 US$.)
Le piden: calcular los costos operativos del equipo y en qué medida se incrementará la tarifa al cliente por esta inversión?
1 | INVERSION Y DEPRECIACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ITEM | DESCRIPCION | INVERSION US$ (l) | VIDA UTIL (AÑOS) (VU) | VALOR RESIDUAL (valor de venta al final de vida util US$)(VR) | VALOR DE REPOSICIÓN US$ (VC) | DEPRECIAC. ANUAL US$ (DA)
1 | Grupo generador completo con sus sistemas de protección | 60000 | 5 | 5000 | 55000 | 11000
2 | Obras civiles (caseta para el grupo) | 6000 | 10 | 0 | 6000 | 600
3 | Instalaciones necesarias eléctricas adicionales | 5000 | 5 | 0 | 5000 | 1000
| TOTAL | 71000 |  |  |  | 12600
REFERENCIAS:
1 = Se refiere al monto de inversión que la Gerencia ha decidido sg. Recomendación de una consultora técnica.
2 = Se saca de tablas, en algunos casos esta normado y en otros debemos decidir según la duración del bien
3 = Es el valor al final de la vida útil, es el valor de mercado que se puede conseguir vendiendo u obteniendo un
valor en el estado en que se encuentra.
4 = Es el valor de reposición que se debe prever o retornar mediante la depreciación para comprar otro equipo
similar. VC = I - VR
5 = Depreciación anual DA = VC/VU
2 | COSTO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
ITEM | DESCRIPCION | I | DA | DEPREC. MENSUAL (DM) | DEPREC. MENSUAL EN Bs.
1 | Monto total de la inversión | 71000 | 12600 | 1050 | 7308
3 | HORAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
- Si se compra un equipo nuevo, debe funcionar diariamente al menos por 10 min. Para tener siempre en condiciones el equipo.
- Adicionalmente, por la nueva situación de la crisis energética se prevé que habrán cortes no anunciados y anunciados por
10 horas/mes.
| - Entonces el total de Hrs./mes que el grupo debe funcionar es: 10 + (10*30)/60 = 15 |  |  |  | 15 | hrs/mes
4 | PERSONAL
Para atención del grupo generador, tiene que ser un técnico electromecánico
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | SUELDO MES Bs. | COSTO EMPRESA Bs./MES *
1 | Técnico electromecánico para atención y mantenimientos livianos del grupo generador. | 1 | 4500 | 5250
|  |  | TOTAL | 5250
* | = Resulta de previsionar 2 salarios adicionales: El aguinaldo y la Prima
5 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR GARANTÍA
Según la experiencia los servicios de mantenimiento para un equipo nuevo mientras esté en plazo de garantía y se cumplan con
las recomendaciones del fabricante, se considera como un 5% del valor de compra/año.
60.000 * 5% = 3000 US$/año
| Monto por mantenimiento mensual US$ | 250 | 1740 | Bs/mes
6 | COSTOS OPERACIONALES PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
ITEM | DESCRIPCION | VOLUMEN TOTAL LTS./mes | COSTO Bs/lt | COSTO TOTAL MES Bs
1 | Combustible diesel para el motor. Si según catálogo el motor consume 25 lts/hora | 375 | 3.73 | 1398.75
2 | Aceite de motor, un cambio cada mes | 20 | 37 | 740
| SUBTOTAL |  |  | 2138.75
3 | Varios 10% |  |  | 213.875
|  |  | TOTAL | 2352.625
7 | RESUMEN DE COSTOS OPERATIVOS
NRO. | DETALLE | Bs/mes
1 | Costo de funcionamiento | 7308
2 | Costo de personal | 5250
3 | Costo por mantenimiento | 1740
4 | Costo operacional | 2352.625
| SUBTOTAL | 16650.625
| IMPREVISTOS 20% | 3330.125 | En estos imprevistos se considera la compra de herramientas, algunos
materiales Y repuestos de reposición y gastos administrativos
| TOTAL | 19980.75
8 | TASA DE OCUPACION DEL HOTEL
Según estadísticas la ocupación en el Hotel en promedio es un 50%; es decir que durante todos los días estan ocupadas 120 camas
de las 200 disponibles.
Entonces:
ITEM | DESCRIPCION | TASA OCUPAC. | CAPACIDAD CAMAS | OCUPACION REAL MES | INCREMENTO POR CLIENTE Bs | INCREMEN. POR CLIENTE US$
1 | Ocupacion promedio de la capacidad instalada del Hotel | 50% | 200 | 3000 | 6.6602 | 0.95693
9 | CONCLUSIONES
- Se debe incrementar la tarifa al cliente en 0,96 US$ para financiar la inversión total de US$ 71.000.
- El nuevo precio del hospedaje promedio será US$ 86.
PREGUNTA: Valdrá la pena "transferir" al cliente estos gastos de inversión e incrementar 1US$ en la tarifa del Hotel?.
Como Ingenieros Comerciales podemos sugerir a la Gerencia soluciones mas creativas y prácticas, ejemplo:
- En vez de contratar una persona externa para la atención del grupo, se puede sugerir una capacitación de nuestro
propio personal, pues al final son solamente 15 hrs/mes de atención.
- Es posible trabajar para mejorar el promedio de la Tasa de Ocupación, que es una labor del Ingeniero Comercial a traves
de paquetes, incentivos, marketing etc.
- Hagan un ejercicio cambiando el item 2 del cuadro 7, poniendo 0 ; y también mejorando la tasa de ocupación a un 65%
(esto puede mejorar en el tiempo)
- Con estos datos que estan en fórmula se obtiene que el incremento por cliente se reduce a US$ 0,50