## hotel
EJEMPLO DE COSTOS OPERACIONALES EN EL FUNCIONAMIENTO DE UN GRUPO GENERADOR DE ENERGÍA ELECTRICA PARA IMPLEMENTACION EN UN HOTEL
PROBLEMA: Ud. Trabaja en el área comercial de un prestigioso hotel 5* y por la crisis energética que esta afectando al país, le piden que calcule la influencia de una inversión que harán comprando un grupo generador que produzca energía cuando se corte la luz en la red principal. El grupo generador entrará en funcionamiento en forma automática cuando se produzca el corte. De esta manera el hotel podrá mantener su estándar de calidad de atención con el funcionamiento de todos sus sistemas eléctricos y electrónicos.
El hotel tiene una capacidad instalada de 150 camas y una tasa de ocupación del 60% promedio/año. Un especialista determinó las siguientes características del grupo generador: capacidad 350 KVA.
La tarifa de precio por persona promedio es de 85 US$ (en época alta suben hasta US$ 120 y con baja demanda ofrecen paquetes hasta en 58 US$.)
Le piden: calcular los costos operativos del equipo y en qué medida se incrementará la tarifa al cliente por esta inversión?
1 | INVERSION Y DEPRECIACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ITEM | DESCRIPCION | INVERSION US$ (l) | VIDA UTIL (AÑOS) (VU) | VALOR RESIDUAL (valor de venta al final de vida util US$)(VR) | VALOR DE REPOSICIÓN US$ (VC) | DEPRECIAC. ANUAL US$ (DA) | DEPRECIAC. MENSUAL Bs (DM)
1 | Grupo generador completo con sus sistemas de protección (50000+10000) | 60000 | 5 | 5000 | 55000 | 11000 | 6380
2 | Obras civiles (caseta para el grupo) | 10000 | 10 | 0 | 10000 | 1000 | 580
3 | Instalaciones necesarias eléctricas adicionales | 10000 | 5 | 0 | 10000 | 2000 | 1160
| TOTAL | 1: 80000; 5: 14000; 6: 8120
REFERENCIAS:
1 = Se refiere al monto de inversión que la Gerencia ha decidido sg. Recomendación de una consultora técnica.
2 = Se saca de tablas, en algunos casos esta normado y en otros debemos decidir según la duración y el mantenimiento del bien
3 = Es el valor al final de la vida útil, es el valor de mercado que se puede conseguir vendiendo u obteniendo un
valor en el estado en que se encuentra.
4 = Es el valor de reposición que se debe prever o retornar mediante la depreciación para comprar otro equipo
similar. VC = I - VR
5 = Depreciación anual DA = VC/VU
2 | HORAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
- Si se compra un equipo nuevo, debe funcionar diariamente al menos por 10 min. Para tener siempre en condiciones el equipo.
- Adicionalmente, por la nueva situación de la crisis energética se prevé que habrán cortes no anunciados y anunciados por
10 horas/mes.
| - Entonces el total de Hrs./mes que el grupo debe funcionar es: 10 + (10*30)/60 = 15 | 4: 15; 5: hrs/mes
3 | PERSONAL
Para atención del grupo generador, tiene que ser un técnico electromecánico
ITEM | DESCRIPCION | 1: CANT.; 2: SUELDO MES Bs.; 3: COSTO EMPRESA Bs./MES *
1 | Técnico electromecánico para atención y mantenimientos livianos del grupo generador. | 1: 1; 2: 4500; 3: 6975
|  |  | TOTAL | 6975
* | = Resulta de previsionar Doble aguinaldo, Prima y todas las cargas laborales y sociales que alcanzan a un 55%
4 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR GARANTÍA
Según la experiencia los servicios de mantenimiento para un equipo nuevo mientras esté en plazo de garantía y se cumplan con
las recomendaciones del fabricante, se considera como un 5% del valor de compra/año.
60.000 * 5% = 3000 US$/año
| Monto por mantenimiento mensual US$ | 1: 250; 2: 1740; 3: Bs/mes
5 | COSTOS OPERACIONALES PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
ITEM | DESCRIPCION | 1: VOLUMEN TOTAL LTS./mes; 2: COSTO Bs/lt; 3: COSTO TOTAL MES Bs
1 | Combustible diesel para el motor. Si según catálogo el motor consume 30 lts/hora | 1: 450; 2: 3.73; 3: 1678.5
2 | Aceite de motor, un cambio cada mes | 1: 20; 2: 45; 3: 900
| SUBTOTAL | 3: 2578.5
3 | Varios 10% | 3: 257.85
|  |  | TOTAL | 2836.35
6 | RESUMEN DE COSTOS OPERATIVOS
NRO. | DETALLE | 1: Bs/mes
1 | Costo de funcionamiento | 1: 8120
2 | Costo de personal | 1: 6975
3 | Costo por mantenimiento | 1: 1740
4 | Costo operacional | 1: 2836.35
| SUBTOTAL | 1: 19671.35
| IMPREVISTOS 10% | 1: 1967.135; 2: En estos imprevistos se considera la compra de herramientas, algunos
materiales Y repuestos de reposición y gastos administrativos
| TOTAL | 1: 21638.485
7 | TASA DE OCUPACION DEL HOTEL
Según estadísticas la ocupación en el Hotel en promedio es un 60%; es decir que durante todos los días estan ocupadas 120 camas
de las 200 disponibles.
Entonces:
ITEM | DESCRIPCION | TASA OCUPAC. | CAPACIDAD CAMAS | OCUPACION REAL MES | INCREMENTO POR CLIENTE Bs | INCREMEN. POR CLIENTE US$
1 | Ocupacion promedio de la capacidad instalada del Hotel | 60% | 150 | 2700 | 8.0143 | 1.1515
9 | CONCLUSIONES
- Se debe incrementar la tarifa al cliente en 1,15 US$ para financiar la inversión total de US$ 80.000.
- El nuevo precio del hospedaje promedio será US$ 86.
PREGUNTA: Valdrá la pena "transferir" al cliente estos gastos de inversión e incrementar 1US$ en la tarifa del Hotel?.
Como Ingenieros Comerciales podemos sugerir a la Gerencia soluciones mas creativas y prácticas, ejemplo:
- En vez de contratar una persona externa para la atención del grupo, se puede sugerir una capacitación de nuestro
propio personal, pues al final son solamente 15 hrs/mes de atención.
- Es posible trabajar para mejorar el promedio de la Tasa de Ocupación, que es una labor del Ingeniero Comercial a traves
de paquetes, incentivos, marketing etc.
- Hagan un ejercicio cambiando el item 2 del cuadro 6, poniendo 0 ; y también mejorando la tasa de ocupación a un 65%
(esto puede mejorar en el tiempo)
- Con estos datos que estan en fórmula se obtiene que el incremento por cliente se reduce a US$ 0,65

## viaje_salar
COSTOS PARA UN TOUR AL SALAR DE UYUNI
Me piden elaborar los costos y determinar el precio de un paquete completo (transporte, alimentación, refrigerio y hospedaje) ofertado a turistas al Salar de Uyuni; para aprovechar el feriado de Semana Santa 2015. Los datos son los siguientes:
- El paquete es para 30 turistas de la tercera edad, personas que exigen un buen servicio y pagan por ello.
- El transporte de Lp-Or, se paga a una empresa con un buen servicio Bs. 2500 en un bus con capac. para 35 personas.
- El precio del pasaje en tren Or-Uyuni-Or es de Bs. 224 por persona en clase ejecutiva de ferrocarriles
- El Tour entre Uyuni-salar-las lagunas-Uyuni cuesta US$ 120 por persona que toma en cuenta alimentac. Y hospedaje.
- Según información turística y necesidades del tour, el itinerario es:
Dia 1 | salida de LP en bus Hrs. 10,00; llegada a Oruro hrs. 14,00
Dia 1 | salida de Or. En tren hrs. 15,30, llegada a Uyuni hrs. 22,30
Dia 2 | Salida de Uyuni en vagonetas al salar y lagunas hrs. 9,00
Dia 3 | paseo por las lagunas
Dia 4 | retorno a Uyuni a hrs. 16,30.
Dia 4 | retorno de Uyuni a Or. Hrs. 23,20 en tren.
Dia 5 | retorno de Oruro a LP en bus hrs. 7,45, llegada a LP hrs. 12,00
Con estos datos debo obtener el precio del servicio por persona.
1. ESCENARIO DE COSTOS
NRO. | DESCRIP. GASTO |  | MONTO EN BS. | MONTO US$ | MONTO US$ PERS. | OBSERVACIONES Y/O ACCIONES | ACCIONES PARA MEJORAR LA OFERTA
1 | Transp. LP-Or |  | 2500 | 359.1954 | 11.9732 | Con seguro de vida | Se puede negociar algo con la empresa de transporte, el precio por persona es de Bs. 83; tal vez bajar un 15%
2 | Refrigerio en viaje Lp-Or 15bs. |  | 450 | 64.6552 | 2.1552 |  | No es posible, el monto no es significativo
3 | Pasaje en tren Or-Uy.-Or |  | 224 | 32.1839 | 32.1839 | Con seguro de vida | El pasaje es fijo sin rebajas
4 | Alimentación en viaje 70 bs |  | 70 | 10.0575 | 10.0575 |  | No vale la pena
5 | Trasporte al Hotel en Uyuni (micro) |  | 100 | 14.3678 | 0.47893 |  | No
6 | Hospedaje Hotel 3 estrellas. |  | 250 | 35.9195 | 35.9195 |  | No
7 | Tour día 2, 3 y 4 |  | 835.2 | 120 | 120 | Con seguro de vida | No
8 | Hospedaje dia 4 de 16,30 a 22,00* |  | 250 | 35.9195 | 35.9195 |  | Tambien negociar con el Hotel, y pagar solo por las horas de ocupac.
9 | Alimentación en Uyuni Bs. 120 |  | 120 | 17.2414 | 17.2414 | Cena de retorno y despedida | No
10 | Idem item 5 |  | 100 | 14.3678 | 14.3678 |  | No
11 | Desayuno día 5 en tren Bs.18 |  | 18 | 2.5862 | 2.5862 |  | No
12 | Idem item 1 |  | 2500 | 359.1954 | 11.9732 | Con seguro de vida | idem a item 1
|  |  |  | subtotal 1 | 294.8563
13 | Otros gastos imprevistos 10% |  |  |  | 29.4856 |  | Si esta todo previsto, esto se puede bajar hasta 5%
14 | Gastos administrativos 25% |  |  |  | 73.7141 |  | Toda la gestión la harán máximo dos personas.
|  |  |  | subtotal 2 | 398.056
15 | Tasas e impuestos 16,5% |  |  |  | 65.6792 |  | No se debe eludir las tasas
|  |  | Costo real pax US$ |  | 463.7353
16 | utilidad de empresa 30% |  |  |  | 139.1206 | UTIL.TOT | 4173.6175
|  |  | Precio anunciado US$ |  | 602.8559 | POR PERSONA
17 | utilidad de oportunidad = 5000 US$
18 | rango de precio |  |  | US$ min. | 602.8559 | 18085.6759
|  |  |  | US$ max. | 630.4019 | 166.6667 | 18912.0584
PRECIO DEL PAQUETE = US$ 17204 A 18234